## 扉-1 工程量清单扉页
| 河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1区
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP 2.型号:详见图纸设计 3.规格:264KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP 2.型号:详见图纸设计 3.规格:300KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP 2.型号:详见图纸设计 3.规格:318KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP 2.型号:详见图纸设计 3.规格:294KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP 2.型号:详见图纸设计 3.规格:282KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP 2.型号:详见图纸设计 3.规格:150KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱1KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:48KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 3
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱2~5KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:54KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 12
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱1~5KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:60KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 15
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱1~5KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:30KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 35
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱-1KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:18KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 3
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱-1KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:30KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*35+1*16 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 109.52
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*50+1*25 3.规格:120mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 152.6
15 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5*10 3.规格:10mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 32.04
16 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5*16 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 222.71
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 106
18 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 |  | 个 | 32
19 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50,L=2.5M 4.土质:普通土 |  | 根 | 39
20 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室外 |  | m | 232.18
21 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN65mm 3.配置形式:明配 |  | m | 113.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
22 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN25mm 3.配置形式:明配 |  | m | 6321.92
23 | 030411001003 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN100mm 3.配置形式:明配 |  | m | 34.42
24 | 030411001004 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN40mm 3.配置形式:明配 |  | m | 17.04
25 | 030411001005 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN50mm 3.配置形式:明配 |  | m | 125.03
26 | 030411001006 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN125mm 3.配置形式:明配 |  | m | 76.63
27 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:明配 |  | m | 156.8
28 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:300x100 3.材质:钢制 |  | m | 122.55
29 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:200x100 3.材质:钢制 |  | m | 132.32
30 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:150x75 3.材质:钢制 |  | m | 1921.81
31 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:100x50 3.材质:钢制 |  | m | 1860.4
32 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:桥架内 |  | m | 3930.22
33 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:明敷 |  | m | 163042.26
34 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:空调断路器箱 2.安装形式:明装 |  | 个 | 1320
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
35 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:铁构件 |  | kg | 2056.2
36 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 |  | 系统 | 13
37 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 系统 | 13
38 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） |  | 个 | 1326
分部小计
2区
1 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP1 2.型号:详见图纸设计 3.规格:210KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
2 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP1 2.型号:详见图纸设计 3.规格:234KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
3 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP1 2.型号:详见图纸设计 3.规格:312KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
4 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP2 2.型号:详见图纸设计 3.规格:270KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 4
5 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱-1KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:36KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱-1KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:60KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
7 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱-1KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:24KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
8 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱1KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:84KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 4
9 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱1KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:48KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
10 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱2~5KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:90KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 16
11 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱2~5KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:60KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*35+1*16 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 18.28
13 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*50+1*25 3.规格:120mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 79.96
14 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*70+1*35 3.规格:120mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 152.16
15 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5*16 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 38.42
16 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 12
17 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 |  | 个 | 60
18 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50,L=2.5M 4.土质:普通土 |  | 根 | 18
19 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室外 |  | m | 108.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
20 | 030411001008 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN65mm 3.配置形式:明配 |  | m | 38.24
21 | 030411001009 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN25mm 3.配置形式:明配 |  | m | 5733.38
22 | 030411001010 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN100mm 3.配置形式:明配 |  | m | 61.88
23 | 030411001011 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN50mm 3.配置形式:明配 |  | m | 18.42
24 | 030411001012 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN150mm 3.配置形式:明配 |  | m | 12.34
25 | 030411001013 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN80mm 3.配置形式:明配 |  | m | 52.16
26 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:明配 |  | m | 108.8
27 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:400x100 3.材质:钢制 |  | m | 76.52
28 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:200x100 3.材质:钢制 |  | m | 41.88
29 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:150x75 3.材质:钢制 |  | m | 2270.8
30 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:100x50 3.材质:钢制 |  | m | 44.58
31 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:300x100 3.材质:钢制 |  | m | 43.52
32 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:明敷 |  | m | 176284.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
33 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:桥架内 |  | m | 2477.3
34 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:空调断路器箱 2.安装形式:明装 |  | 个 | 1208
35 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:铁构件 |  | kg | 1118.66
36 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） |  | 个 | 1214
37 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 |  | 系统 | 6
38 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 系统 | 6
分部小计
3区
1 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP 2.型号:详见图纸设计 3.规格:180KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
2 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP1 2.型号:详见图纸设计 3.规格:240KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
3 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP1 2.型号:详见图纸设计 3.规格:276KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
4 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP2 2.型号:详见图纸设计 3.规格:270KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP2 2.型号:详见图纸设计 3.规格:252KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
6 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱-1KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:66KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
7 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱-1KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:36KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
8 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱1KAW、2~6KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:84KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 7
9 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱1KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:72KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
10 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱2~5KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:90KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱1~5KAW 2.型号:详见图纸设计 3.规格:36KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 10
12 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*50+1*25 3.规格:120mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 10.78
13 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*70+1*35 3.规格:120mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 96.45
14 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5*16 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 77.8
15 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*50+1*35 3.规格:120mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 11.32
16 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 24
17 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 |  | 个 | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50,L=2.5M 4.土质:普通土 |  | 根 | 15
19 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室外 |  | m | 118.9
20 | 030411001015 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN65mm 3.配置形式:明配 |  | m | 10.1
21 | 030411001016 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN25mm 3.配置形式:明配 |  | m | 4178.27
22 | 030411001017 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN80mm 3.配置形式:明配 |  | m | 39.45
23 | 030411001018 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN100mm 3.配置形式:明配 |  | m | 37.11
24 | 030411001019 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN150mm 3.配置形式:明配 |  | m | 40.05
25 | 030411001020 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN50mm 3.配置形式:明配 |  | m | 37.8
26 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:明配 |  | m | 97.4
27 | 030411003010 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:400x100 3.材质:钢制 |  | m | 60.59
28 | 030411003011 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:200x100 3.材质:钢制 |  | m | 66.71
29 | 030411003012 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:150x75 3.材质:钢制 |  | m | 1393.32
30 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:100x50 3.材质:钢制 |  | m | 459.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
31 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:明敷 |  | m | 127146.96
32 | 030411005003 | 接线箱 | 1.名称:空调断路器箱 2.安装形式:明装 |  | 个 | 891
33 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:铁构件 |  | kg | 1003.94
34 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 |  | 系统 | 5
35 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:桥架内 |  | m | 1504.81
36 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） |  | 个 | 716
37 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 系统 | 5
分部小计
东校区
1 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP1 2.型号:详见图纸设计 3.规格:276KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
2 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP2、ZKAP3 2.型号:详见图纸设计 3.规格:372KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP2 2.型号:详见图纸设计 3.规格:354KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
4 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱ZKAP4 2.型号:详见图纸设计 3.规格:240KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
5 | 030404017039 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱-1KAW、-1KAW2~4 2.型号:详见图纸设计 3.规格:18KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 4
6 | 030404017040 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱1KAW、3~6KAW1 2.型号:详见图纸设计 3.规格:42KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 5
7 | 030404017041 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱1KAW2、1KAW3、1KAW6 2.型号:详见图纸设计 3.规格:54KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 3
8 | 030404017042 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱1KAW4、3~6KAW4 2.型号:详见图纸设计 3.规格:36KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030404017043 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱2KAW1 2.型号:详见图纸设计 3.规格:48KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
10 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱2KAW4 2.型号:详见图纸设计 3.规格:42KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
11 | 030404017045 | 配电箱 | 1.名称:电度表箱2~6KAW2、2~6KAW3、2~6KAW6 2.型号:详见图纸设计 3.规格:60KW 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 15
12 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*25+1*16 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 93.26
13 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*50+1*25 3.规格:120mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 132.6
14 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5*10 3.规格:10mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 31.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*35+1*16 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 30.77
16 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*35+1*25 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 8.68
17 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 38
18 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 |  | 个 | 32
19 | 030409001004 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50,L=2.5M 4.土质:普通土 |  | 根 | 18
20 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室外 |  | m | 92.03
21 | 030411001022 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN65mm 3.配置形式:明配 |  | m | 73.15
22 | 030411001023 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN25mm 3.配置形式:明配 |  | m | 4667.57
23 | 030411001024 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN100mm 3.配置形式:明配 |  | m | 29.33
24 | 030411001025 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN50mm 3.配置形式:明配 |  | m | 36.36
25 | 030411001026 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN40mm 3.配置形式:明配 |  | m | 14.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
26 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:明配 |  | m | 105
27 | 030411003014 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:400x100 3.材质:钢制 |  | m | 25.8
28 | 030411003015 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:300x100 3.材质:钢制 |  | m | 99.24
29 | 030411003016 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:200x100 3.材质:钢制 |  | m | 22.56
30 | 030411003017 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:150x75 3.材质:钢制 |  | m | 1475.7
31 | 030411003018 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:100x50 3.材质:钢制 |  | m | 47.76
32 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:明敷 |  | m | 143781.27
33 | 030409002008 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:桥架内 |  | m | 1671.06
34 | 030411005004 | 接线箱 | 1.名称:空调断路器箱 2.安装形式:明装 |  | 个 | 771
35 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:铁构件 |  | kg | 829.53
36 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 |  | 系统 | 5
37 | 030413003004 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） |  | 个 | 656
38 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 系统 | 5
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 |  | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 |  | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  | 标段：二标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 1000000 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  | 标段：二标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 1000000
合 计 |  |  |  | 1000000 | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 | [5 empty] | 标段：二标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  | 标段：二标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  | 标段：二标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 河南城建学院学生公寓配电改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29060125 |  | 钢管保护管 | φ40*400 | 根 | 958.339
2 | 01130301-1 |  | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 25725.099
3 | 17030103 |  | 镀锌钢管 | 公称直径DN≤25 | m | 21748.3882
4 | 28031431@1 |  | WDZ-BYJ-4mm2 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m | 640767.9915
5 | 28110000@2 |  | WDZ-YJE-4*50+1*25 | 截面≤50mm2 | m | 379.6994
6 | 28110000@5 |  | WDZ-YJE-4*70+1*35 | 截面≤70mm2 | m | 251.0961
7 | 29010106@3 |  | 电缆桥架 | 150*75 | m | 7132.2463
8 | 29010106@4 |  | 电缆桥架 | 100*50 | m | 2436.6654
9 | 29110205@1 |  | 空调断路器箱 | 半周长≤700mm | 个 | 4190
10 | 补充主材001@15 |  | 电度表箱1KAW | 84KW | 台 | 4
11 | 补充主材001@16 |  | 电度表箱 2~5KAW | 90KW | 台 | 24
12 | 补充主材001@17 |  | 电度表箱2~5KAW | 60KW | 台 | 8
13 | 补充主材001@2 |  | 电度表箱1KAW | 48KW | 台 | 5
14 | 补充主材001@22 |  | 电度表箱1KAW、2~6KAW | 84KW | 台 | 7
15 | 补充主材001@23 |  | 电度表箱 1~5KAW | 36KW | 台 | 10
16 | 补充主材001@3 |  | 电度表箱 1~5KAW | 30KW | 台 | 35
17 | 补充主材001@30 |  | 电度表箱2~6KAW2、2~6KAW3、2~6KAW6 | 60KW | 台 | 15
18 | 补充主材001@4 |  | 电度表箱1~5KAW | 60KW | 台 | 15
19 | 补充主材001@5 |  | 电度表箱 2~5KAW | 54KW | 台 | 12
20 | 补充主材002@6 |  | 电度表箱-1KAW、-1KAW2~4 | 18KW | 台 | 4

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  | 标段：二标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  |  |  | 标段：二标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：河南城建学院学生公寓配电改造项目 |  |  | 标段：二标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22